VAGAR VP (торговельні ваги)

Вироблено в Україні відповідно до ДСТУ EN45501, клас точності – середній (ІІІ)

Сертифікат перевірки типу UA.TR.001 200-19 Rev. 0

Ваги VAGAR VP-15/30LCD (зі стійкою) - для статичного зважування. Використовуються в торгівлі, сільському господарстві, закладах харчування, на складах і оптових базах.

| Сенсорна вологозахищена клавіатура | → | можливість працювати в рукавицях і мокрими руками |
| --- | --- | --- |
| Материнська плата оброблена губчастим клеєм | → | гарантує вологонепроникність, не окислюється |
| Платформа з нержавіючої сталі | → | можливість зважування продуктів харчування |
| Яскравий рідкокристалічний дисплей (LСD) | → | чітка видимість показань навіть в дуже сонячну погоду |
| 2 варіанти живлення ваг | → | можливість працювати від мережі або автономно від акумулятора більше 100 год без підзарядки |
| Тензодатчик із запасом міцності 150% Max | → | захищеність датчика від перевантаження |
| Лічильник калібрувань | → | виключає можливість несанкціонованого доступу до налаштувань ваг |
| Клавіші для прямого виклику цін | → | зручність і висока швидкість виклику заздалегідь запрограмованих цін товарів |
| Двохінтервальність | → | більш точне зважування малої ваги |

| Найменування | Розмір платформи, мм | Max, кг | Min, кг | d = e, кг | Ціна за шт, грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAGAR VP-15/30LCD | 230x325 | 15/30 | 0,1 | 0,005/0,01 |  |