ВК ЗЕВС ІІ (кранові ваги)

Вироблено в Україні відповідно до ДСТУ EN45501, клас точності – середній (ІІІ)

Сертифікат перевірки типу UA.TR.001 90-19 Rev. 0

Ваги ВК ЗЕВС ІІ – 1000 кг призначені для статичного зважування вантажів у процесі вантажно-розвантажувальних робіт на складах і на виробництві на етапах технологічного циклу.

| Поворотний гак | → | можливість повернути вантаж на 360° |
| --- | --- | --- |
| Автоматична засувка на гаку | → | відсутність ризику мимовільного зіскакування стропи з гака |
| Корпус ваг виконаний з міцного алюмінієвого сплаву | → | надійний захист електроніки від механічних пошкоджень |
| Ступінь пило-та вологозахисту ваг IP54 | → | використання ваг на відкритих майданчиках навіть під час дощу |
| Яскравий світлодіодний дисплей і сонцезахисний навіс | → | чітка видимість показань у дуже сонячну погоду і можливість роботи при мінусовій температурі |
| Літій-іонний акумулятор | → | можливість працювати більше 80 годин без підзарядки |
| Функція зменшення дискретності (лише для некомерційного зважування) | → | можливість збільшення точності показів |
| Тензометричний датчик із запасом міцності 150% Мах | → | захищеність датчика від перенавантаження |
| Лічильник калібрувань | → | виключає можливість несанкціонованого доступу до налаштувань ваг |

| Найменування | Max, кг | Min, кг | d = e, кг | Ціна за одиницю, грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК ЗЕВС ІІ - 1000 | 1000 | 10 | 0,5 |  |