ВК ЗЕВС ІІІ (кранові ваги)

Вироблено в Україні відповідно до ДСТУ EN45501, клас точності – середній (ІІІ)

Сертифікат перевірки типу UA.TR.001 202-19 Rev. 0

Ваги ВК ЗЕВС ІІІ – 5000 кг - для статичного зважування вантажів у процесі вантажно-розвантажувальних робіт на складах і на виробництві на етапах технологічного циклу.

| Поворотний гак; →; можливість повернути вантаж на 360°. Автоматична засувка на гаку; →; відсутність ризику мимовільного зіскакування стропи з гака. Корпус ваг з міцного алюмінієвого сплаву; →; надійний захист електроніки від механічних пошкоджень. Ступінь пило- і вологозахисту ваг IP65; →; використання ваг на відкритих майданчиках за будь-яких погодних умов (дощ, сніг, мороз). Яскравий світлодіодний дисплей і сонцезахисний навіс; →; чітка видимість показань навіть у дуже сонячну погоду і можливість роботи при мінусовій температурі. Літій-іонний акумулятор; →; можливість працювати більше 100 годин без підзарядки. Функція зменшення дискретності (некомерційне зважування); →; можливість збільшення точності показів. Тензометричний датчик із запасом міцності 150% Мах; →; захищеність датчика від перенавантаження. Акумуляторний бокс (опція); →; безперервний цикл роботи ваг. Лічильник калібрувань; →; виключає можливість несанкціонованого доступу до налаштувань ваг. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Найменування | Max, кг | Min, кг | d = e, кг | Ціна за одиницю, грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК ЗЕВС ІІІ - 5000 | 5000 | 40 | 2 |  |

Можливе доопрацювання ваг дублюючим табло, радіоканальним пультом управління (РПУ) та ПЗ (передача даних з ваг на ПК, телефон, планшет).