ВК ЗЕВС ІІІ (кранові ваги)

Вироблено в Україні відповідно до ДСТУ EN45501, клас точності – середній (ІІІ)

Сертифікат перевірки типу UA.TR.001 202-19 Rev. 0

Ваги ВК ЗЕВС ІІІ – 3000 кг РПУ (радіоканальний пульт управління) з принтером - для статичного зважування вантажів у процесі вантажно-розвантажувальних робіт та на етапах технологічного циклу.

| Корпус ваг з міцного алюмінієвого сплаву; →; надійний захист електроніки від механічних пошкоджень. Ступінь пило- і вологозахисту ваг IP65; →; використання ваг на відкритих майданчиках за будь-яких погодних умов (дощ, сніг, мороз). Яскравий світлодіодний дисплей і сонцезахисний навіс; →; чітка видимість показань навіть у дуже сонячну погоду і можливість роботи при мінусовій температурі. Літій-іонний акумулятор; →; можливість працювати більше 100 годин без підзарядки. Функція зменшення дискретності (некомерційне зважування); →; можливість збільшення точності показів. Тензометричний датчик із запасом міцності 150% Мах; →; захищеність датчика від перенавантаження. Акумуляторний бокс (опція); →; безперервний цикл роботи ваг. Лічильник калібрувань; →; виключає можливість несанкціонованого доступу до налаштувань ваг. РПУ (радіоканальний пульт управління); →; дублювання показань ваг на РПУ на відстані до 250 м, автономне живлення РПУ, можливість керування групою ваг (до 16 шт) в одному діапазоні, зв'язок з ПК через інтерфейс RS232, енергонезалежна пам'ять 2 Гб, ПЗ Суматор для обліку та контролю зважування. Принтер; →; друк результатів зважування отриманих з РПУ через Bluetooth. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Найменування | Max, кг | Min, кг | d = e, кг | Ціна за одиницю, грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК ЗЕВС ІІІ – 3000 РПУ з принтером | 3000 | 20 | 1 |  |