ВК ЗЕВС ІІІ (кранові ваги)

Вироблено в Україні, клас точності – середній (ІІІ)

Ваги ВК ЗЕВС ІІІ – 10000 кг (з термощитом) - для статичного зважування вантажів у процесі вантажно-розвантажувальних робіт та на етапах технологічного циклу в умовах підвищених температур. Основні сфери застосування - підприємства сталеливарної, металургійної, хімічної та переробної промисловостей.

| Автоматична засувка на гаку; →; відсутність ризику мимовільного зіскакування стропи з гака. Корпус ваг з надміцної сталі; →; надійний захист електроніки від механічних пошкоджень. Ступінь пило- і вологозахисту ваг IP65; →; використання ваг на відкритих майданчиках за будь-яких погодних умов (дощ, сніг, мороз). Пульт; →; дистанційне керування вагами на відстані до 10 м. Термощит; →; робота при високих температурах (від +1000°С до +1600°С). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температурний режим, °С | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Висота, м | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 |

| Найменування | Max, кг | Min, кг | d = e, кг | Ціна за одиницю, грн з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВК ЗЕВС ІІІ – 10000 термощит | 10000 | 100 | 5 |  |