| Товарные весы VAGAR VB-P |  |
| --- | --- |

Основные функции и технические характеристики:

- Расчет цены товара, значение тары

- Функции: накопления, расчет сдачи

- Выборка массы тары до 100%

- Автоматическая установка нуля

- Индикатор уровня заряда батареи (дискретный)

- Питание от сети или от аккумулятора

- Мембранная клавиатура

- Тип дисплея: светодиодный (LED)

- Крышка из пищевой нержавеющей стали

- Порошковое покрытие рамы конструкции весов

| Основные характеристики | VB-P 150 LED |
| --- | --- |
| Максимальный предел взвешивания (НПВ), кг | 150 |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления (d=e), г | 50 |
| Питание | AC 110V/220V или аккумулятор (6V/4A) |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| Размеры платформы, мм | 400×500 |
| Масса нетто, кг | ~17 |
| Гарантия, мес. | 12 |

* - В стоимость весов включена стоимость государственной метрологической поверки

Преимущества:

- Энергосберегающая технология, время работы от батареи больше, чем у конкурентов

- Качественный эргономичный корпус, складывающаяся стойка

- Прочная конструкция платформы (защита от перегруза НПВ 200%)