| Товарные весы «VAGAR «VB-W» |  |
| --- | --- |

Основные функции и технические характеристики:

- Функции: накопления (суммирования)

- Выборка массы тары до 100%

- Функция изменения единиц взвешивания

- Автоматическая установка нуля

- Индикатор уровня заряда батареи (дискретный)

- Мембранная клавиатура

- Тип дисплея: светодиодный (LED)

- Крышка из нержавеющего железа

- Рифленая поверхность платформы

- Порошковое покрытие рамы

| Основные характеристики | «VB-W 150 LED» |
| --- | --- |
| Максимальный предел взвешивания (НПВ, Max), кг | 150 |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления (d=e), г | 50 |
| Питание | AC 110V/220V или аккумулятор (4V/4A) |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| Размеры платформы, мм | 400×500 |
| Масса нетто, кг | ~13 |
| Гарантия, мес. | 12 |

* - В стоимость весов включена стоимость государственной метрологической поверки

Преимущества:

- Энергосберегающая технология, время работы от батареи больше чем у конкурентов

- Качественный эргономичный корпус индикатора

- Прочная конструкция платформы (защита от перегруза НПВ 200%), рифленая поверхность и материал изготовления крышки.