Товарные весы ЗЕВСТМ А12L

Простота эксплуатации, низкое энергопотребление, высокое качество весов при относительно невысокой цене делают весы ЗЕВСТМ А12L востребованными на рынке Украины в таких отраслях как сельское хозяйство, складское хозяйство, сфера торговли, и прочее где не требуется расширенного набора функций и учета результатов взвешивания при помощи ПК.

Функции весов ЗЕВСТМ А12L:

- низкое энергопотребление;

- функция обнуление;

- функция тарирования;

- функция суммирование веса;

- функция переключения кг/фунт;

Комплектация для весов ЗЕВСТМ А12L:

- металлическая окрашенная платформа (рамное исполнение), покрытая съемной крышкой из нержавеющей стали;

- индикатор А12L (в корпусе из пластика), который можно закрепить на стойке или поставить на стол, степень защиты IP53, рабочий диапазон температур от -10˚С до +40˚С;

- датчик тензометрический Zemic, алюминиевый сплав, степень защиты IP65, рабочий диапазон температур от -30˚С до +40˚С;

- съёмная стойка из нержавеющей стали;

- руководство по эксплуатации весов.

| Модель | Мах, кг. | Min, кг. | d=e, г. | Размеры Платформы, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗЕВС ВПЕ-30-1 | 30 | 0,2 | 10 | 400Х500 |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-60-1 | 60 | 0,4 | 20 |  |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-100-1 | 100 | 1 | 50 |  |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-150-1 | 150 | 1 | 50 |  |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-200-1 | 200 | 1 | 50 |  |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-300-1 | 300 | 2 | 100 | 600х800 |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-500-1 | 500 | 4 | 200 |  |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-600-1 | 600 | 4 | 200 |  |  |  |

Весы соответствуют ДСТУ EN 45501:2007. В стоимость весов включена стоимость метрологической поверки

.

Гарантия на весы ЗЕВСТМ - ОДИН ГОД, постгарантийное обслуживание.