Товарные весы ЗЕВСТМ А12E

Расширенный набор функций и возможность автоматизации процессов учета взвешивания на базе данной модели весов, при относительно невысокой цене, делают весы ЗЕВС А12Е востребованными на рынке Украины в различных отраслях торговли и складского учета, где к весам предъявляются нестандартные особые требования, как по наличию той или иной функции, так и по усиленной степени защиты.

Функции весов ЗЕВСТМ А12Е:

- Функция обнуления;

- Тарирование;

- Суммирование массы груза;

- Функция переключения кг/фунт;

- Функция штучного подсчета;

- Функция стабилизации веса (взвешивания животных);

- Функция звуковой сигнализации двух заданных значений;

- Интерфейс RS232 для подключения к ПК.

Комплектация для весов ЗЕВСТМ А12L:

- металлическая окрашенная платформа (рамное исполнение), покрытая съемной крышкой из нержавеющей стали;

- индикатор А12Е (в корпусе из пластика), который можно закрепить на стойке или поставить на стол, степень защиты IP54, рабочий диапазон температур от -10˚С до +40˚С;

- датчик тензометрический Zemic, алюминиевый сплав, степень защиты IP65, рабочий диапазон температур от -30˚С до +40˚С;

- съёмная стойка из нержавеющей стали;

- руководство по эксплуатации весов.

Дополнительно Вы можете заказать к напольным платформенным весам ЗЕВС, тип ВПЕ:

- дублирующее табло (высота цифр до 125 мм), опционально возможность передачи данных по радиоканалу;

- кабель для подключения весов к ПК.

| Модель | Мах, кг. | Min, кг. | d=e, г. | Размеры Платформы, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗЕВС ВПЕ-30-1 | 30 | 0,2 | 10 | 400Х500 |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-60-1 | 60 | 0,4 | 20 |  |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-100-1 | 100 | 1 | 50 |  |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-150-1 | 150 | 1 | 50 |  |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-200-1 | 200 | 1 | 50 |  |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-300-1 | 300 | 2 | 100 | 600х800 | 7889,00 | 6311,00 |
| ЗЕВС ВПЕ-500-1 | 500 | 4 | 200 |  |  |  |
| ЗЕВС ВПЕ-600-1 | 600 | 4 | 200 |  |  |  |

Весы соответствуют ДСТУ EN 45501:2007. В стоимость весов включена стоимость метрологической поверки

.

Гарантия на весы ЗЕВСТМ - ОДИН ГОД, постгарантийное обслуживание.